## Slide 1
Centralized Protection Control and Monitoring System
Централизованный многофункциональный комплекс защиты, автоматизации и мониторинга электроэнергетического объекта. Позволяет оптимизировать затраты, сократить экологический след, количественно и качественно повысить уровень автоматизации в энергетической отрасли.

## Slide 2
Предпосылки
создания централизованных систем автоматизации
Уход с рынка зарубежных компаний и отсутствие технической поддержки
Необходимость быстрой адаптации к внедрению инновационных технологий
Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года
Проблематика

## Slide 3
Проблемы текущей архитектуры

## Slide 4
Предлагаемые решения

## Slide 5
Текущая архитектура

## Slide 6
Предлагаемая архитектура

## Slide 7
устройство обеспечивает выполнение необходимых задач сразу для всех присоединений;
компактность;
упрощённая эксплуатация комплекса оперативным персоналом;
снижение объема работ по технологическому обслуживанию;
единая схема и описание устройства.
трудности с обеспечением отечественной аппаратной базы для реализации;
повышенные риски подверженности кибератакам.
Плюсы и минусы

## Slide 8
Архитектор, product-owner
Руководитель проекта
Инженер-проектировщик РЗиА
Инженер-тестировщик
Технический писатель
Инженер-проектировщик АСУ ТП
Инженер-математик
Сисадмин, devops
Аналитик
Программист - ХХ
Команда
Инженер-проектировщик АСКУЭ ККЭ
Бухгалтер

## Slide 9
Подготовительный
этап
Создание проектной документации
Подготовка *nix RT OC
Разработки необходимых библиотек:
РЗиА, ПА, SCADA и др.
Этапы реализации
Этап разработки
сервисов автоматизации
Этап разработки
сервисов визуализации
Этап разработки
сервисов защит
Создание, внедрение и тестирование сервиса телемеханики и сервиса программируемого логического контроллера
Создание, внедрение и тестирование сервиса SCADA и сервиса автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии
Создание, внедрение и тестирование сервиса РЗиА и сервиса противоаварийной автоматики
Январь - Июнь
2023
Июль - Декабрь
2023
Январь - Июнь
2024
Июль - Декабрь
2024

## Slide 10
Бюджет проекта
₽
₽
₽
1 | Инженер РЗиА; Инженер АСУ ТП Инженер MATLAB; Програмист Технический писатель; Архитектор *nix RTOS | ₽
2 | Инженер РЗиА; Инженер АСУ ТП; Инженер MATLAB Инженер тестировщик; Программист; Технический писатель; Архитектор *nix RTOS | ₽
3 | Инженер РЗиА; Инженер АСУ ТП; Инженер MATLAB Инженер тестировщик; Программист; Технический писатель; Архитектор *nix RTOS | ₽
4 | Инженер РЗиА; Инженер АСУ ТП; Инженер MATLAB; Инженер тестировщик Программист; Технический писатель; Архитектор *nix RTOS; Специалист ИБ | ₽

## Slide 11
Развитие
Себестоимость: ?
Цена продажи: ?
Количество внедрений:
Более 200 объектов
Себестоимость: ?
Цена продажи: ?
Количество внедрений:
Более 250 объектов
2023-2025
Подстанции 110-220 кВ
2026-2028
Подстанции 330-750 кВ
2028-2031
Объекты генерации и ДУ
Себестоимость: ₽
Цена продажи: ₽ +hardware*
Количество внедрений:
Более 1000 объектов
*hardware - зависит от компоновки электроэнергетического объекта